INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTROL DE OBRA

Seguimiento Contractual, Curva de Avance, Calidad de Materiales y Compromisos

| Contrato N°: | CO-2026-OB-045 | Periodo Evaluado: | Semana 16 (19 al 24 Octubre 2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Supervisión técnica de obras civiles e infraestructura | Avance Físico Acumulado: | 68.4% (Programado: 65.0%) |
| Interventor Líder: | Ingeniero Especialista Civil | Estado Contractual: | 🟢 Normal / En Plazo |

## 1. Resumen Ejecutivo del Periodo

Durante la semana evaluada se consolidó el vaciado de los elementos estructurales del piso 4, concluyendo satisfactoriamente los ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 14 días. No se reportan incidentes laborales incapacitantes en el frente de obra.

## 2. Matriz de No Conformidades y Observaciones Técnicas

| Ítem | Descripción del Hallazgo | Norma de Referencia | Responsable | Plazo Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | Falta colocación de separadores en borde perimetral de losa | NSR-10 C.7.7 | Contratista | 24 Horas (Subsanado) |
| NC-02 | Uso incompleto de arnés de seguridad en trabajo en alturas | Res. 4272/2021 SST | SST Contratista | Inmediato |

⚡ Plantilla gratuita descargada desde Inspecia · https://inspecia.app
¿Cansado de pasar fotos y redactar este informe a mano todas las noches?
Genera este mismo informe desde tu celular con fotos y notas de voz por Telegram en 2 minutos.