MATRIZ DE CONTROL DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES (QA/QC - SST)
Supervisión Técnica Independiente - Control Calidad y Seguridad según NSR-10
	Código
	Ubicación
	Severidad
	Descripción del Hallazgo
	Acción Correctiva
	Estado

	H-01
	Losa Piso 3 (Eje C)
	Crítica
	Cangrejera visible en nudo columna-viga tras desencofrado
	Picar hasta concreto sano y aplicar mortero de reparación estructural
	Pendiente

	H-02
	Viga V-12
	Alta
	Separación de estribos a 20 cm cuando plano especifica 10 cm
	Reacomodar y amarrar estribos antes del vaciado
	Cerrado

	H-03
	Acceso Torre 2
	Media
	Falta señalización y delimitación de paso peatonal seguro
	Instalar cinta de peligro y polisombra perimetral
	En proceso


⚡ Plantilla gratuita descargada desde Inspecia · https://inspecia.app
¿Cansado de pasar fotos y redactar este informe a mano todas las noches?
Genera este mismo informe desde tu celular con fotos y notas de voz por Telegram en 2 minutos.




