MATRIZ DE CONTROL DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES (QA/QC - SST)

Supervisión Técnica Independiente - Control Calidad y Seguridad según NSR-10

| Código | Ubicación | Severidad | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Losa Piso 3 (Eje C) | Crítica | Cangrejera visible en nudo columna-viga tras desencofrado | Picar hasta concreto sano y aplicar mortero de reparación estructural | Pendiente |
| H-02 | Viga V-12 | Alta | Separación de estribos a 20 cm cuando plano especifica 10 cm | Reacomodar y amarrar estribos antes del vaciado | Cerrado |
| H-03 | Acceso Torre 2 | Media | Falta señalización y delimitación de paso peatonal seguro | Instalar cinta de peligro y polisombra perimetral | En proceso |

⚡ Plantilla gratuita descargada desde Inspecia · https://inspecia.app
¿Cansado de pasar fotos y redactar este informe a mano todas las noches?
Genera este mismo informe desde tu celular con fotos y notas de voz por Telegram en 2 minutos.